## Sheet1
铁路危险货物运输隐患排查治理动态评估体系 | 环节 | 指标 | 危险源 | 出处
| 进场 | 人 | 穿戴劳动防护用品 | 铁运[2010]105号铁路危险货物办理站，专用线（下称铁运105号）12.2.1应根据危险货物的品类，运量等情况，配备相应的劳动防护用品。防护用品的种类，可参照下列规定选用。对于有次要危险性的货物，尚应配备相对应危险性的安全防护用品
|  | 物 | 网络通道和视频监控系统 | 铁运105号3.3 新建危险货物办理站、专用线(专用铁路)应具备完善的 网络通道，安装铁路危险货物运输安全监控系统，并在危险 货物装卸、储存等关键部位安装视频监控系统。
|  |  | 专门安全设施 | 铁运105号3.5 专用线(专用铁路)应与设计时办理危险货物运输内容 一致，装运和接卸危险货物运输品类，要有专门的储罐、栈桥 鹤管、输送管线、仓库、雨棚等附属设施和安全防护设备等
|  |  | 危险品包装完整性 | 《危险化学品仓库储存通则》7.4入库物品的包装应完好，标志，安全标签应规范，清晰。
|  |  | 危险品标识清晰度 | 《危险化学品仓库储存通则》7.5入库物品应附有中文化学品安全技术说明书和安全标签
|  |  | 通风、降温设施 | 铁运105号12.5.6 仓库应有通风、降温设施。危险货物的储存场所应 设温度计和湿度计。
|  | 环 | 危险货物储存、装卸设施布局位置 | 铁运105号3.1 任何单位和个人不得在铁路线路两侧距路堤坡 脚、路 堑坡顶、铁路桥梁外侧 200 m 范围内，或者铁路车站及周围 200 m 范围内，及铁路隧道上方中心线两侧各 200 m 范围内， 建造、设立生产、加工、储存和销售易燃、易爆或者放射性物品 等危险物品的场所、仓库。
|  |  | 储罐、栈桥、仓库等设施布局位置 | 铁运105号3.6 储罐、栈桥、仓库、雨棚、站台、堆场、装卸作业线等， 宜布置在厂(站)区边缘地带，且位于厂(站)区全年最小频率风 向的上风侧。
|  |  | 液化气体储罐（区）布局位置 | 铁运105号3.6具有火灾危险性液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。 铁运105号当布置在地势较高的地带时，应采取安全防护设施。
|  |  | 仓库安全距离 | 办理站其他危险货物仓库之间的防火间 距不应小于 10 m，与民用建筑之间的防火间距不宜小于 25 m，与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于 30 m
|  |  | 储罐安全距离 | 铁运105号储罐与本企业之外其他企业专用线(专用铁路)的安全距 离不应小于 45 m。与本企业之外的甲、乙类火灾危险性货物铁 路装卸设施不小于 70 m，与本企业之外火灾危险性低于乙类 货物的铁路装卸设施不小于 60 m。与专用铁路的企业编组站不 得小于 55 m。
|  | 管 | 人员从业资质 | 《危险化学品仓库储存通则》12.1应建立全员培训体系，对从业员进行法规、标准、岗位技 能、安全、个体防护、应急处置等培训，考核合格后上岗作业。对有资质要求的岗位，应配备依法取得相应资质的人员。
|  |  | 安全制度完善性 | 《危险化学品仓库储存通则》11.1.4应建立覆盖全员的应急响应程序，编制危险化学品事故应急预案，至少每半年进行一次演练。
|  |  | 行政许可审批材料完整性 | 《危险化学品仓库储存通则》5.10剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发，双人保管制度。
|  |  | 监督检查管理 | 《危险化学品仓库储存通则》7.2应对运输车辆（厢）装载状况（含施封）进行检查。7.3应对运输车辆（厢）装载状况（含施封）进行检查。11.2.3应对进入库区的人员进行登记及安全告知。11.2.4应对进入库区的人员进行登记及安全告知。
| 装卸 | 人 | 穿戴劳动防护用品 | 铁运105号12.2.1 应根据危险货物的品类、运量等情况，配备相应的 劳动防护用品。防护用品的种类，可参照下列规定选用。对于 有次要危险性的货物，尚应配备相对应危险性的安全防护用 品。
|  |  | 现场工作人员安全责任意识 | 《危险化学品仓库储存通则》12.1应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、标准、岗位技能、安全、个体防护，应急处置等培训，考核合格后上岗作业。对有资质要求的岗位，应配备依法取得相应资质的人员。
|  |  | 业务培训情况 | 《危险化学品仓库储存通则》12.3应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、标 准、岗位技能、安全、个体防护应 急处置等培训，考核合格后上岗作业，对有资质要求的岗位，应配备依法取得相应资质的人员。
|  | 物 | 人体导除静电装置 | 铁运105号2.易燃、易爆危险货物储存、装卸作业区、泵房(棚)、压缩机
|  |  | 应急设备 | 铁运105号12.4.2 应根据危险货物的品类，配备下列救援器材： 1.防火(护)服。2.空气呼吸器。3.防护镜。4.防毒面具。5.应急药品。6.急救器材
|  |  | 消防设施设备 | 铁运105号10.2.1.1具有发生火灾可能性的危险货物储存、装卸作业场所应 根据火灾类型配置相应的灭火器。10.2.4.1.危险货物堆场、雨棚、仓库、装卸作业区应设室外消火栓。10.3 危险货物仓库、泵房(棚)、雨棚、装卸作业区等应根据 其货物的性质和火灾种类设置或配备自动喷水灭火系统、泡沫 灭火系统、于粉灭火系统或蒸汽灭火系统。10.4.1 消防冷却水泵、泡沫混合液泵宜合建，泵房耐火等 级不应低于二级。10.5.1 生产、储存、运输火灾危险性较大危险货物的大型 企业或距离当地公安消防队较远的中型企业，应设专职消防 队，配备消防车。10.6.1 仓库、雨棚、堆场、装卸区、供消防车取水的天然水 源和消防水池应设消防道路，消防道路宜与厂(站)内道路构成 环行道，也可设有回车场的尽头式道路。
|  |  | 有毒气体检测报警仪 | 铁运105号12.1.1 在甲类气体、或甲、乙 A 类液体的储运场所，应设置 可燃气体检测报警仪。在有毒气体或能散发有毒气体的液体储 运场所，应设置有毒气体检测报警仪。
|  |  | 防雷设施工作状态 | 《防雷减灾管理办法》第十九条 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当 每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一 次。
|  |  | 个体防护装备的配备 | 《危险化学品仓库储存通则》10.2从业人员应经过专业防护知识培训，根据作业对象的危险特性应正确穿戴相应的防护装备作业。
|  |  | 输送管道 | 铁运105号6.3.1 管道材质应与输送的物料性质相容。管道除 需要采 用法兰连接外，均应采用焊接连接。 6.3.2 管道的强度、刚度、焊接、焊接检验与试压等均应符 合国家相关标准。 6.3.3 气体管道耐压强度都必须高于输送温度下物 料的饱 和蒸气压；输送管道的设计压力应按管道系统起点的最高工 作压力确定。
|  |  | 安全隔离措施 | 铁运105号应符合11.2.2关于气化铁路 接触网是否进入专用线(专用铁路)时，应符合其规定
|  |  | 设事故报警电话和手动火灾报警按钮 | 铁运105号12.3.1 危险货物储存、装卸作业区的值班室内，应设事故 报警电话。无值班室的危险货物储存、装卸作业区应在方便地 点设置防爆型报警电话。 12.3.2 火灾危险场所应设置手动火灾报警装置。手动报警 按钮的设置应保证区域内任何位置到最邻近的一个手动火灾 报警按钮的距离不应大于 30 m。
|  |  | 装卸设备要求 | 铁运105号9.2 装卸设备必须具有防爆性能，并能防止由于装卸 作业 摩擦、碰撞产生火花。 对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。 装卸腐蚀性物质的装卸设备应有相应的防腐蚀措施。
|  | 环 | 装卸作业线安全距离 | 铁运105号4.装卸作业线与站台边缘的距离应为 1.75 m，与高站台 (高度不小于 1.1 m)边缘的距离应为 1.85 m。 5.硝酸铵装卸作业线与其周围居住区、公路、铁路线路、城 镇规划边缘等的外部距离，不应小于 200 m；与厂(站)内邻近 建筑物的最小允许距离，不应小于 50 m。详细安装5.8表格设置安全距离
|  |  | 栈桥放热/防雨棚 | 铁运105号6.1.8 在历年平均降水量大于 1 000 mm，或最热月平均最 高气温高于 32 ℃的地区，栈桥上应设防雨或防热棚。
|  |  | 渗漏措施及排水沟 | 铁运105号8.7 液体物料的铁路装卸栈桥范围内的铁路道床，宜 采用 整体道床。不易挥发的可燃液体、职业性接触毒物和腐蚀性液 体物料装卸栈桥范围内的铁路道床应采用整体道床或其他有 效防止液体物料渗漏的措施。在道床两侧应设防渗漏的排水沟 污水应集中处理
|  | 管 | 装卸线同时作业危险品货物数量要求 | 铁运105号8.2 货物性质相近、且每种货物的年运量小于 20 000 t，可 合用一条装卸线，但一条装卸线上同时作业不宜超过 3 个品种。
|  |  | 设置事故照明 | 铁运105号12.4.1 具有火灾爆炸、毒尘危害和人身危害的作业区及消 防泵房等处必须设置事故照明，其连续供电时间不应少于 30 min。
|  |  | 配备防溜装置 | 铁运105号12.5.1 危险货物装卸作业线应配备遇碰撞、摩擦不产生火 花的防溜装置。
|  |  | 设事故中和池 | 铁运105号12.5.5 酸、碱装卸作业区还应设事故中和池
|  |  | 现场工作人员安全责任意识 | 铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法 第四条 铁路单位是双重预防机制建设的责任主体，应当健全风险防范化解机制，保证经费投入，推进智能化、信息化管理平台建设，对安全风险全面管控，对事故隐患治理实行闭环管理，保证安全生产。 铁路单位主要负责人对本单位双重预防机制建设全面负责，组织建立并落实双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 铁路单位委托第三方机构提供双重预防机制建设相关技术服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责
|  |  | 业务培训情况 | 铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法第二十一条 铁路单位应当将风险基本情况、管控措施和应急处置等纳入本单位安全生产教育培训和应急演练，严格关键岗位人员的风险意识和专业技能水平培训考核。 铁路单位应当对重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关宣传、培训工作，定期组织应急演练，并将相关情况告知影响范围内的其他单位和人员。
|  |  | 安全制度执行监督力度 | 铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法第十五条 铁路单位应当根据本单位风险类别和等级合理确定管控层级和专业，完善风险管控责任体系，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，将风险管控责任纳入全员安全生产责任制并严格落实，保障必要的投入，确保风险受防、受控。 重大风险应当由铁路单位主要负责人组织制定管控措施，健全人防、物防、技防手段；涉及多家铁路单位的重大风险应当由其共同的上一级单位、企业统筹制定，铁路建设工程的由工程建设单位统筹制定。较大以下等级风险由铁路单位负责人或其派出机构负责人、安全生产管理人员组织制定管控措施。
|  |  | 隐患整改闭环率 | 铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法第二十五条 铁路单位应当建立健全并落实隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实隐患排查治理和考核制度，推动全员自主开展隐患排查，做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”，实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号的全过程记录和闭环管理。
|  |  | 突发事件应急预案 | 铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法第四十六条 铁路单位应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当分析研判对铁路的影响，适时向相关单位发出预警；发生自然灾害可能危及本单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。
|  |  | 货物装卸过程安全警戒 | 《危险化学品仓库储存通则》11.3.3储存仓库内禁止进行开桶，分装，改装作业。
| 搬运 | 人 | 劳动防护用品穿戴 | 12.2.1 应根据危险货物的品类、运量等情况，配备相应的劳动防护用品。防护用品的种类，可参照下列规定选用。对于有次要危险性的货物，尚应配备相对应危险性的安全防护用品
|  |  | 作业人员身体及精神状态 | 铁运〔1991〕40 号 第 18 条 押运人员应身体健康，不得带病、疲劳作业
|  |  | 搬运操作规程掌握 | 铁运〔1991〕40 号 第 11 条 托运人应按规定装卸，不得野蛮作业
|  |  | 突发事故应急处置能力 | 铁运〔1991〕40 号 第 49 条 发生货损、泄漏应及时编制货运记录并处置
|  |  | 危险货物混装混运管控 | 铁运〔1991〕40 号 第 5 条 不得混装混运性质抵触货物
|  | 物 | 危险货物包装完整性 | 铁运〔1991〕40 号 第 15 条 包装应符合标准，破损不得承运
|  |  | 货物标识及货签清晰度 | 铁运〔1991〕40 号 第 16 条 每件货物应标明清晰标记、货签
|  |  | 专用搬运工具防爆防静电措施 | 9.2 装卸设备必须具有防爆性能，并能防止由于装卸作业摩擦、碰撞产生火花。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施
|  |  | 货物装载重量及尺寸 | 铁运〔1991〕40 号 第 26 条 不得超过货车容许载重量，应符合装载限界
|  |  | 应急防护器材配置及有效性 | 12.4.2 应根据危险货物的品类，配备防火 (护) 服、空气呼吸器、防护镜、防毒面具、应急药品、急救器材
|  | 环 | 作业通道畅通性及地面安全性 | 铁运〔1991〕40 号 第 21 条 车站应保持搬运通道畅通，场地整洁
|  |  | 危险货物安全隔离距离 | 铁运〔1991〕40 号 第 24 条 应保持安全距离，不得挤占作业通道
|  |  | 作业环境通风及温湿度管控 | 12.5.6 仓库应有通风、降温设施。危险货物的储存场所应设温度计和湿度计
|  |  | 作业场地防渗漏及防滑措施 | 8.7 液体物料装卸栈桥范围内道床应采用整体道床或防渗漏措施，道床两侧设排水沟
|  |  | 作业区域照明及警示标识配置 | 铁运〔1991〕40 号 第 16 条 应设置明显警示、储运图示标志
|  | 管 | 搬运作业专项规程 | 铁运〔1991〕40 号 第 22 条 装卸组织工作应制定作业规程
|  |  | 货物交接核对流程 | 铁运〔1991〕40 号 第 17 条 按件数和重量承运，应核对无误
|  |  | 作业人员安全培训 | 铁运〔1991〕40 号 第 18 条 押运、作业人员应经培训合格
|  |  | 安全隐患整改闭环管理 | 铁运〔1991〕40 号 第 49 条 发现隐患应立即处理并编制记录
|  |  | 危险货物押运人员配置 | 铁运〔1991〕40 号 第 18 条 活动物、危险货物等必须派人押运